# 《仪器分析B》实验教学大纲

一、本课程的教学目的

随着物理学和电子学的发展，使分析化学从以化学分析为主的经典分析化学转变成以仪器分析为主的现代分析化学。作为一门为工科各专业本科生开设的基础课，通过本课程的学习，使学生掌握仪器分析各方法的基本原理、特点及应用范围，熟悉各分析仪器的基本结构，了解仪器分析发展的新动态。

二、实验教学内容及学时分配：

| 序号 | 实验项目 | 学时 | 要求 | 类型 | 类别 | 实验基本要求 | 实验对象 | 实验分组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邻菲罗啉分光光度法测铁 | 4 | 所有实验中选做4个 | 验证 | 专业基础 | 掌握邻菲罗林分光光度法测定铁的原理和方法 | 安全、消防、环工、环科等专业 | 1人/组 |
| 2 | 原子吸收法测定环境水样中的妆痕量钙和镁 | 4 |  | 验证 | 专业基础 | 了解原子吸收分光光度计的特点和常规操作过程 |  |  |
| 3 | 离子选择电极测定自来水中的氟 | 4 |  | 验证 | 专业基础 | 学会用直接电位法测定离子 的浓度（活度） |  |  |
| 4 | 电位滴定法测定水的碱度 | 4 |  | 验证 | 专业基础 | 学会用电位滴定法代替指示剂测定离子的浓度（活度） |  |  |
| 5 | 气相色谱法测乙醇中少量水分 | 4 |  | 验证 | 专业基础 | 了解气相色谱仪的结构、掌握热导池检测器的使用方法及注意事项 |  |  |
| 6 | 气相色谱法分析苯系物 | 4 |  | 验证 | 专业基础 | 了解气相色谱仪的结构、掌握氢火焰离子化检测器的使用方法及注意事项 |  |  |
| 7 | 电感偶合等离子体发射光谱法—水样中Cd2+离子含量的测定 | 4 |  | 验证 | 专业基础 | 学习电感偶合等离子体发射光谱分析的基本原理及操作技术 |  |  |
| 8 | 荧光光度法测定肾上腺素 | 4 |  | 验证 | 专业基础 | 了解荧光分光光度法的原理 |  |  |
| 9 | 离子色谱法测定水中无机阴离子含量 | 4 |  | 综合 | 专业基础 | 学习离子色谱分析的基本原理和操作方法 |  |  |

三、授课计划与学时安排

本课程理论学时：32学时　　实　　验：16学时，从以上实验中选做4个（必选一个综合实验）。

四、参考教材

《无机与分析化学实验》李方实主编　东南大学出版社，2002年

执笔人：田丹碧